Znak sprawy : ZP.271.3/UE.2014

Bielice, dnia 30.05.2014r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bielice : http://www.bip.bielice.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dostawa sprzętu komputerowego

w ramach projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 112155 - 2014 z dnia 26.05.2014r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami SIWZ, Załącznika nr 1a (Zestawienie rzeczowe projektu) oraz Załącznika nr 5 (Wzór umowy):

- 32 szt. listew zasilających wyposażonych w standardową wtyczkę 230V, oraz

- 14 szt. listew zasilających wyposażonych we wtyczkę kompatybilną z dostarczonymi zasilaczami UPS.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia :

| Listwa zasilająca 5 gniazdowa z urządzeniem przepięciowym | szt | 32 |
| --- | --- | --- |
| Listwa zasilająca 5 gniazdowa z urządzeniem przepięciowym z możliwością wpięcia do UPS | szt | 14 |

- Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zestaw tonerów lub tuszy” dla drukarek:

6 szt. Drukarka wielofunkcyjna czarnobiała - Do drukarki należy załączyć zestaw tonerów

4 szt. Drukarki wielofunkcyjne - Do drukarki należy załączyć zestaw tonerów.

32 szt. Drukarka wielofunkcyjna - Do drukarki należy załączyć zestaw tuszy

Czy mają to być zestawy startowe, w które wyposażone są drukarki, czy zestawy tonerów/tuszy pozwalające na wydrukowanie określonej ilości stron? Informacja ta ma istotny wpływ na cenę ofertową.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z drukarkami zestawów tonerów i tuszy startowych, odpowiednio : tonerów 6 + 4 ( szt ) oraz tuszy 32 ( szt ).

- Dotyczy oprogramowania dla 32 szt laptopów.

- Zamawiający w pkt. 3 opisu „Oprogramowanie” wymaga aby oprogramowanie umożliwiało stałe monitorowanie miejsca stacjonowania komputera. Proszę o wyjaśnienie, jak ma być ta funkcjonalność wykonana oraz w jakiej technologii.

- Zamawiający wymaga aby oprogramowanie umożliwiało kontrolę parametrów i stanu technicznego komputera. Proszę o rozwinięcie – jakie parametry maja być kontrolowane ?

- Zamawiający wymaga aby oprogramowanie umożliwiało zdalne powiadomienie administratora o rozkręceniu komputera. Wnoszę o wykreślenie tego parametru ponieważ nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

Odp.

Ad. a) Funkcjonalność ma się opierać na monitorowaniu położenia komputera na podstawie położenia karty sim zamontowanej w komputerze. Dostawa usługi dostępu do Internetu oraz kart sim nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Ad. b) Zamawiający chce mieć pewność, że żadne podstawowe  (dysk twardy, pamięć, procesor) podzespoły komputera nie zostały usunięte ani zastąpione innymi.

Ad. c) Funkcjonalność ta jest niezbędna dla zamawiającego w celu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice” zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające ww. funkcjonalność bez wskazywania producenta.

- Proszę o podanie informacji, jakie będzie rzeczywiste lub zakładane obciążenie zasilaczy UPS i podanie tej wartości w watach. Pomoże to precyzyjnie dobrać UPS w odniesieniu do minimalnego podtrzymania zasilania przez 30 minut.

Odp.

Zamawiający nie określa tego parametru ponieważ ten parametr jest zależny od tego jaki sprzęt komputerowy zaoferuje wykonawca, w ramach wymagań minimalnych zawartych w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia UPS o mocy min. 500W umożliwiającego podtrzymanie pracy komputera przez okres min. 30 minut po zaniku zasilania sieciowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W rozdziale IV pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia :

- Komputery osobiste stacjonarne ( PC ) – 36 kpl.,

- Komputery przenośne ( laptop ) – 32 szt.

- Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem) – 6 szt.

- Drukarka kolor laser – urządzenie wielofunkcyjne 4 szt.

- Drukarka urządzenie wielofunkcyjne – 32 szt.

- UPS o mocy min. 500W umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez okres min. 30 minut po zaniku zasilania sieciowego – 36 szt.,

- Listwa zasilająca :

- 5 gniazdowa z urządzeniem przepięciowym, długość przewodu min. 1,8m – 32 szt.,

- 5 gniazdowa z urządzeniem przepięciowym z możliwością wpięcia do UPS, długość przewodu min. 1,8m – 14 szt.,

- Router bezprzewodowy z wbudowanym modemem 3G– 15 szt.,

- Ruter bezprzewodowy – 21 szt,

- Switch – 1 szt.

- Przystawki światłowodowe SFP LC 1Gb/s – 2 szt,

- Oprogramowanie dla 68 komputerów,

- Konfiguracja sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach koordynacyjnych ( dla 68 zestawów ).

- W rozdziale VII pkt. 2 dodaje się nowy ppkt. 8 o treści :

Wypełniony załącznik Nr 1b – Zestawienie rzeczowo – cenowe.

- W rozdziale XI pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- Oferty należy składać do dnia 09.06.2014r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2014r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej na piętrze Urzędu Gminy Bielice.

- W rozdziale XIX Załączniki do specyfikacji otrzymuje brzmienie :

Nr 1-Formularz ofertowy Wykonawcy

Nr 1a – Zestawienie rzeczowe Projektu

Nr 1b – Zestawienie rzeczowo - cenowe

Nr 2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 3a-Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Nr 4-Wykaz wykonanych dostaw

Nr 5-Wzór umowy

- Zmienia się treść załącznika Nr 1 – Formularz ofertowy

- Dodaje się nowy załącznik Nr 1b – Zestawienie rzeczowo - cenowe

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

W załączeniu :

- Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

- Zestawienie rzeczowo – cenowe – załącznik Nr 1b