ZP.271.4.2014

ZAWIADOMIENIE

dotyczy: postępowania przetargowego na

**Modernizację trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach**

opublikowanego w biuletynie BZP, nr ogłoszenia 78156 – 2014 z dnia 10.03.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni bezpiecznej składającej się z trawy syntetycznej i podkładów piankowych amortyzująco – drenażowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia bezpieczna wykonana została z płytek gumowych, o grubości 100mm( płyty z granulatu gumowego klejonego) i w tym względzie nie dopuszcza innego rozwiązania. Należy przyjąć taką nawierzchnię bezpieczną na plac zabaw, jaka została opisana w SIWZ.

PYTANIE 2

Czy zamawiający w części nr 5 : sprzęt audiowizualny , wielofunkcyjny i RTV wymaga montażu dostarczonych urządzeń?

ODPOWIEDŹ

Przez pojęcie montażu dostarczonych urządzeń Zamawiający rozumie złożenie i skręcenie w całość danego elementu. Pod pojęciem montaż nie należy rozumieć mocowania urządzeń np. na ścianach, suficie itp., podłączenia do sieci i sprawdzenia działania.