Dotyczy: Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów.

Wyjaśnienie na zapytania firmy „INFRA” Sp. z o.o.

1. Czy Zamawiający dopuszcza płatność w ratach za poszczególne elementy:

Zamawiający nie dopuszcza płatności w ratach, płatność jednorazowo po zakończeniu

zadania

2. Jakie są hydranty na sieciach wodociągowych:

Na sieciach wodociągowych zaprojektowano hydranty nadziemne żeliwne.