Bielice, 30.03.2022 r.

Do wykonawców

 W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej prowadzonego rozeznania rynku na:

**Zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu**

Którego szczegółowa charakterystyka została przedstawiona w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

Prosimy o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym wzorem Formularza cenowego (załącznik nr 2), z uwzględnieniem wszelkich kosztów realizacji zamówienia. Uprzejmie prosimy o złożenie wypełnionego formularza cenowego drogą elektroniczną w terminie **do dnia 08.04.2022 do godz. 10.00** na adres e-mail: zamowienia@bielice.com.pl.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 **zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego** o następujących parametrach:

1. Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji.
2. Rok produkcji minimum 2021.
3. Aparat cyfrowy z kolorowym Dopplerem.
4. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
5. Monitor LED, minimalna przekątna ekranu 19 cali.
6. Menu w języku polskim (papierowa oraz elektroniczna).
7. Dotykowy panel sterowania (min. 10 cali) z możliwością sterowania oraz regulacją wysokości.
8. Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 18,0 MHz.
9. Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego koła.
10. Waga całego aparatu do 55 kg.
11. Minimum 3 aktywne gniazda sond obrazowych.
12. Tryby obrazowania: B, B/M, B/BC, CFM, PW, PD/PD Dir., Triplex, Duplex, Quadplex, Trapez, Chroma B/M/PW.
13. Wbudowana bateria – min. 90 min. Pracy
14. Obrazowanie panoramiczne.
15. Obrazowanie elastograficzne.
16. Oprogramowanie kardiologiczno-naczyniowe.
17. Głowica liniowa – zastosowanie w badaniach: MSK – mięśni, stawów, małych narządów, naczyń obwodowych płuc, fizjoterapeutycznych. Zakres częstotliwości pracy od 4.0 MHz do 15.0 MHz, szerokość czoła ok. 38 mm.
18. Głowica Convex – zastosowanie w badaniach jamy brzusznej, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, fizjoterapeutycznych. Zakres częstotliwości pracy: od 2.0 MHz do 6.8 MHz, promień 60 stopni.
19. Printer czarno-biały.
20. Wbudowane wyjścia USB min. 5 szt.
21. Gwarancja na aparat min. 24 mce, gwarancja na głowice min. 24 mce. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, min. 1 w roku.
22. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania sprzętu w siedzibie zamawiającego.
23. Sprzęt kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
24. Dostawa oraz montaż po stronie wykonawcy.
25. Sprzęt oznaczony znakiem CE.
26. Sprzęt zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych tj. z dnia 21 lipca 2021 r. [(Dz.U. z 2021 r. poz. 1565)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrqga4to).

**Zakup i dostawa elektrokardiografu** o minimalnych parametrach:

1. Aparat fabrycznie nowy, nie używany wcześniej do prezentacji.
2. Rok produkcji minimum 2021.
3. 3, 6-kanałowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń z ekranem.
4. Kontrola kontaktu każdej elektrody.
5. Szerokość papieru: minimum 58mm.
6. **Komplet elektrod, kabel pacjenta, przewód w zestawie.**
7. Pełna analiza i interpretacja słowna.
8. Zabezpieczenie przed defibrylacją.
9. Wbudowany akumulator.
10. Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
11. Sprzęt kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
12. Sprzęt zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych tj. z dnia 21 lipca 2021 r. [(Dz.U. z 2021 r. poz. 1565)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrqga4to).

Osoba do kontaktu: Agnieszka Szczerbińska tel. 91 56 44 235 wew. 19

Załącznik nr 2

……………………………………….

Miejscowość, data

Nazwa wykonawcy ……………………………………….

Adres …………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………..

Formularz cenowy

Nawiązując do zaproszenia przedstawienia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia na

**Zakup i dostawę ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu**

po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia podajemy następującą cenę:

Ultrasonograf\*:

 brutto ………………………………..

 netto ……………………………………

brutto słownie …………………………………………………………………………………………..

Elektrokardiograf\*:

 brutto ……………………………………

 netto ……………………………………..

brutto słownie …………………………………………………………………………………………..

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

**\*Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub na wszystkie. W przypadku złożenia oferty na wybraną część – niepotrzebne skreślić.**

Przedstawiona oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

……………………………………

 Podpis