INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Przedmiot zamówienia:

**Zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu do Ośrodka Zdrowia w Bielicach**

Informacja o zamawiającym

Gmina Bielice

reprezentowana przez

Iwonę Kochel – Wójta Gminy

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

NIP 853-145-73-86

Tel. (091) 564 42 35, fax (091) 564 41 73

e-mail [sekretariat@bielice.com.pl](mailto:sekretariat@bielice.com.pl) , [zamowienia@bielice.com.pl](mailto:zamowienia@bielice.com.pl)

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są Agnieszka Szczerbińska tel. 91 56 44 235 w. 19., [zamowienia@bielice.com.pl](mailto:zamowienia@bielice.com.pl), Dominika Masternak tel. 91 56 44 235 wew. 20 [wymiar@bielice.com.pl](mailto:wymiar@bielice.com.pl)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

**zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego** o następujących parametrach:

1. Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji.
2. Rok produkcji minimum 2021.
3. Aparat cyfrowy z kolorowym Dopplerem.
4. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
5. Monitor LED, minimalna przekątna ekranu 19 cali.
6. Menu w języku polskim (papierowa oraz elektroniczna).
7. Dotykowy panel sterowania (min. 10 cali) z możliwością sterowania oraz regulacją wysokości.
8. Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 18,0 MHz.
9. Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego koła.
10. Waga całego aparatu do 55 kg.
11. Minimum 3 aktywne gniazda sond obrazowych.
12. Tryby obrazowania: B, B/M, B/BC, CFM, PW, PD/PD Dir., Triplex, Duplex, Quadplex, Trapez, Chroma B/M/PW.
13. Wbudowana bateria – min. 90 min. Pracy
14. Obrazowanie panoramiczne.
15. Obrazowanie elastograficzne.
16. Oprogramowanie kardiologiczno-naczyniowe.
17. Głowica liniowa – zastosowanie w badaniach: MSK – mięśni, stawów, małych narządów, naczyń obwodowych płuc, fizjoterapeutycznych. Zakres częstotliwości pracy od 4.0 MHz do 15.0 MHz, szerokość czoła ok. 38 mm.
18. Głowica Convex – zastosowanie w badaniach jamy brzusznej, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, fizjoterapeutycznych. Zakres częstotliwości pracy: od 2.0 MHz do 6.8 MHz, promień 60 stopni.
19. Printer czarno-biały.
20. Wbudowane wyjścia USB min. 5 szt.
21. Gwarancja na aparat min. 24 mce, gwarancja na głowice min. 24 mce. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, min. 1 w roku.
22. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania sprzętu w siedzibie zamawiającego.
23. Sprzęt kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
24. Dostawa oraz montaż po stronie wykonawcy.
25. Sprzęt oznaczony znakiem CE.
26. Sprzęt zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych tj. z dnia 21 lipca 2021 r. [(Dz.U. z 2021 r. poz. 1565)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrqga4to).

**Zakup i dostawa elektrokardiografu** o minimalnych parametrach:

1. Aparat fabrycznie nowy, nie używany wcześniej do prezentacji.
2. Rok produkcji minimum 2021.
3. 3, 6-kanałowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń z ekranem.
4. Kontrola kontaktu każdej elektrody.
5. Szerokość papieru: minimum 58mm.
6. Komplet elektrod, kabel pacjenta, przewód w zestawie.
7. Pełna analiza i interpretacja słowna.
8. Zabezpieczenie przed defibrylacją.
9. Wbudowany akumulator.
10. Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
11. Sprzęt kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
12. Sprzęt zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych tj. z dnia 21 lipca 2021 r. [(Dz.U. z 2021 r. poz. 1565)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrqga4to).

Dopuszcza się złożenie oferty na wybraną część tj. USG lub/i EKG

2. sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad, jak również jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych, nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta. Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą.

3. dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.

4. zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni montaż, serwis posprzedażowy, instalację oprogramowania, konfigurację, pierwsze uruchomienie pozwalające na użytkowanie sprzętu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu.

6. dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

7. miejsce dostawy: Ośrodek Zdrowia w Bielicach w dni robocze w godzinach pracy.

II. Termin wykonania zamówienia:

Do 10 tygodni od podpisania umowy

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę USG na kwotę minimum 50 000,00 zł

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i załączonych dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty:

1. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 2
2. Dokumenty na potwierdzenie wykonania lub wykonywania usług (np. referencje)
3. **Karty katalogowe/specyfikacje sprzętu celem wykazania spełniania wymagań**
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

V. Opis przygotowania ofert – ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Oferty można składać w formie pisemnej lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert : Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, lub mailem na adres [zamowienia@bielice.com.pl](mailto:zamowienia@bielice.com.pl) do dnia **24.05.2022 r. r. do godz. 10.00**

Miejsce otwarcia ofert Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice dnia **24.05.2022 r. godz. 10.15**

VII. Opis sposobu obliczenia ceny : cenę należy podać w złotych na formularzu „oferta” (załącznik nr 1) w kwocie brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi zawierać wszystkie elementy jakie składają się na koszt dostawy.

VIII. Opis kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

* 1. Cena wykonania zamówienia – 100%

IX. Informacje jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – nie dotyczy

X. Jeśli środki, które zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane w całości lub w części może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od dnia w którym powziął wiadomość o nie przyznaniu środków. Zamawiający może również zmniejszyć zakres umowy.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie**.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz dostaw

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 1

**- OFERTA –**

**Zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu do Ośrodka Zdrowia w Bielicach**

1. Nazwa i adres wykonawcy :

1. NIP : ……………………………………………………………
2. REGON : ……………………………………………………..
3. E-mail : ……………………………………………………….
4. Telefon ……………………………………………………….
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

Ultrasonograf\*:

Kwotę netto ……………………...…….zł

Podatek VAT …………………..………..zł

CENA BRUTTO ………………………….zł

Brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Elektrokardiograf\*:

Kwotę netto …………………………… zł

Podatek VAT ………………………….. zł

CENA BRUTTO ………………………………… zł

Brutto słownie ………………………………….. zł

**\*Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub na wszystkie. W przypadku złożenia oferty na wybraną część – niepotrzebne skreślić.**

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że posiadam wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowana cena brutto obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętych zapytaniem. Przy ustaleniu ceny uwzględniono wszystkie koszty mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w wymaganym terminie oraz akceptujemy proponowany termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w zapytaniu.

Data, podpis

………………………………….

Załącznik nr 2

Nazwa i adres wykonawcy

………………………………………..

**Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie do trzech lat przed upływem terminu składania ofert**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wykonanych dostaw | Wartość wykonanych dostaw | Data wykonania | Miejsce wykonania |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające , że prace zawarte w wykazie były wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje potwierdzone przez zamawiającego.**

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bielice
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bielice jest Pan Zbigniew Miszczak, kontakt: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl), tel. 576 400 511
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
15. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

Załącznik Nr 4

Wzór

oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data, podpis …………………………

Załącznik nr 5

*projekt*

**Umowa nr …/…**

zawarta w dniu ……………. roku , pomiędzy:

**Gminą Bielice**, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, numer NIP: 853-12-53-086,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Bielice Iwonę Jolantę Kochel

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Moniki Szustak,

zwaną w dalszej części Umowy **Zamawiającym**

a

……………………………………

zwanym/ą w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, o następującej treści:

**§ 1**

**Definicje**

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i w związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część;
2. Przedmiot umowy – oznacza urządzenia objęte zamówieniem, określone w § 2 ust. 1, oraz wszelkie czynności zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie Umowy;
3. Sprzęt – oznacza urządzenia objęte zamówieniem, określone w § 2 ust. 1, które mają zostać dostarczone w wykonaniu Przedmiotu umowy,
4. Wada – cecha zmniejszająca wartość Sprzętu lub użyteczność Sprzętu lub jego części, uniemożliwiająca, utrudniająca lub ograniczająca korzystanie ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikająca lub związana w szczególności z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną lub warunkami technicznymi;
5. Oferta – rozumie się przez to zestaw dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie  
   z warunkami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym; Oferta stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

**§ 2**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Sprzęt w postaci:
   1. ultrasonografu – *część I zamówienia*
   2. elektrokardiografu – *część II zamówienia.*
2. Sprzęt został szczegółowo opisany w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy**.**
3. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy Sprzęt w terminie do 10 tygodni od podpisania Umowy.
4. Dostawa obejmie także rozładunek, zainstalowanie i uruchomienie Sprzętu w Ośrodku Zdrowia  
   w Bielicach.
5. W terminie dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi Sprzętu.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę modelu sprzętu względem wskazanego w Ofercie na równoważny, z zastrzeżeniem, że zmiana nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy dany model został wycofany  
   z dystrybucji i nie jest już dostępny na rynku. Za sprzęt równoważny uznaje się sprzęt  
   o parametrach co najmniej takich jak model wskazany w Ofercie oraz sprzęto parametrach lepszych niż model wskazany w Ofercie. Cena sprzętu równoważnego nie może być wyższa niż wskazana w Ofercie.
7. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt będzie dopuszczony do użytkowania w Polsce oraz oznaczony znakiem CE, a także będzie spełniał wszelkie wymagania wynikające w obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

**§ 3**

**Warunki realizacji i zobowiązania stron**

1. Wykonawca oświadcza, że S będzie fabrycznie nowy i wolny od Wad – fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, środkami, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego  
   i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, oraz że wykona Przedmiot umowy z zachowaniem profesjonalnej staranności.
3. Wykonawca dostarczy Sprzęt we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do Ośrodka Zdrowia w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34a, 74-202 Bielice i dokona jego rozładunku oraz zainstalowania.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: …@... – o planowanym terminie dostawy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia zgodności Sprzętu z załącznikiem nr 1 do Umowy.

**§ 4**

**Odbiór przedmiotu umowy**

* + 1. Odbiór Sprzętu potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
    2. Zamawiający dokona odbioru po dostarczeniu Sprzętu oraz jego zainstalowaniu.
    3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną istotne Wady Sprzętu Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Za Wady istotne uznaje się Wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające korzystanie ze Sprzętu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem. Protokół odbioru w takim przypadku będzie zawierał informacje o odmowie dokonania odbioru, jego przyczynach, w tym wskazanie wszystkich stwierdzonych Wad, oraz wyznaczonym terminie ponownego odbioru.
    4. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie odbioru w odpowiednim terminie, jednak nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wady nie zostaną usunięte przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 3, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią § 7,  
       a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia w takim przypadku kary umownej, o której mowa w § 8 umowy.
    5. Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią § 7  
       również w przypadku, gdy Wad usunąć się nie da, chyba że będą one nieistotne. Jeżeli Wad, w tym nieistotnych, usunąć się nie da, Zamawiający będzie miał także prawo do żądania wykonania Przedmiotu umowy na nowo.

**§ 5**

**Wynagrodzenie i sposób rozliczenia**

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: …………………. **zł** (słownie: …………………………… zł ……/100), w tym VAT ……………… zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty zakupu, transportu, opakowania, rozładunku, instalacji  
   i uruchomienia Sprzętu, przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi.
3. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury i ujawniony w Wykazie podatników VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający dokonanie odbioru Sprzętu przez Zamawiającego.
5. Faktura winna zawierać następujące informacje:
6. **nabywca/odbiorca: Gmina Bielice, u. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice; NIP: 853 145 73 86**,
7. numer umowy, na podstawie której następuje zapłata wynagrodzenia.
8. W przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury – pod względem formalnym lub merytorycznym – Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu doręczenia mu prawidłowo dokonanej korekty faktury bez popadnięcia w opóźnienie  
   w zapłacie.
9. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 6**

**Rękojmia, gwarancja i wykonanie zastępcze**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, **Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Sprzęt na okres 24 miesięcy** (na głowice 24 miesiące, na aparat 24 miesiące). **W ramach Przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne Sprzętu minimum jeden raz w roku.**
3. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od następnego dnia po dokonaniu odbioru Sprzętu. Jeżeli wskutek usunięcia Wad Sprzęt zostanie wymieniony na nowy w całości lub w wadliwej części, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg na nowo odpowiednio co do całości Sprzętu lub co do jego wymienionej części.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji także po okresie ich obowiązywania, jeżeli zgłoszenie Wady nastąpiło przed upływem tego okresu.
5. Zgłoszenie Wady może nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Wykonawcy …@... . Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
6. Gwarancją objęte są wszystkie Wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania ze Sprzętu lub jego części zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać Wady Przedmiotu umowy, a w przypadku braku możliwości usunięcia Wad, wymieniać Przedmiot umowy w całości lub w wadliwej części na nowy, wolny od Wad i o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymieniany.
8. Wykonawca usunie Wady zgłoszone w okresie rękojmi i gwarancji w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni. Jeżeli usunięcie Wady  
   w wyznaczonym terminie okaże się obiektywnie niemożliwe, Wykonawca przed jego upływem zawiadomi o tym Zamawiającego informując go o przewidywanym terminie usunięcia Wady.  
   W takim przypadku Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin usunięcia Wady.
9. Wady usuwane będą w miejscu eksploatacji Sprzętu. W przypadku niemożności usunięcia Wady na miejscu i konieczności dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego, koszty dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca jego eksploatacji, a także koszty ponownej instalacji i uruchomienia Sprzętu pokrywa Wykonawca.
10. Serwisant przybywa na miejsce i kontynuuje czynności serwisowe aż do usunięcia Wady, to jest do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności Sprzętu. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu.
11. W przypadku gdy termin usunięcia Wady Sprzętu, w tym jego wymiany na nowy w całości lub  
    w części, miałby przekroczyć trzy dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy, zainstaluje   
    i uruchomi najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego po trzecim dniu od dnia,   
    w którym przystąpił do akcji serwisowej, sprzęt zastępczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem   
    o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż Sprzęt naprawiany, spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 1 do Umowy, z którego Zamawiający będzie nieodpłatnie korzystać do czasu zakończenia usunięcia Wady. W przypadku wystąpienia Wady w dostarczonym sprzęcie zastępczym przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do naprawy i wymiany tego sprzętu.
12. W przypadku gdy trzykrotna naprawa Sprzętu nie pozwoliła na usunięcie tej samej Wady, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany Sprzętu na nowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany w ust. 5. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tytułu wymiany żadnymi dodatkowymi kosztami w tym także w przypadku wzrostu cen rynkowych danego sprzętu (lub jego elementu). Wymieniając Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć sprzęt odpowiadający warunkom określonym w załączniku nr 1 do Umowy.
13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z ust. 10, Zamawiający ma prawo:
14. uzyskać od dowolnego podmiotu prawo do korzystania ze sprzętu zastępczego, zainstalować   
    go i uruchomić na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
15. zlecić producentowi lub dowolnemu serwisowi posiadającemu autoryzację producenta naprawę sprzętu, na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych   
    i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
16. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów jakie musiał ponieść Zamawiający z tytułu niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań rękojmianych lub gwarancyjnych.
17. Jeżeli postanowienia gwarancji udzielonej przez producenta Sprzętu będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Umowie, Zamawiający będzie miał prawo do korzystania  
    z gwarancji producenta w zakresie, w jaki jej postanowienia będą dla niego korzystniejsze.
18. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi i z tytułu gwarancji niezależnie.

**§ 7**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku niewykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym w § 2 ust. 3, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniem Umowy, w tym także w zakresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje  
   w określonym przez niego terminie zmiana sposobu ich wykonywania lub Wykonawca nie usunie skutków ewentualnych naruszeń wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**§ 8**

**Kary umowne**

* + - 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
      2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2 – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1;
2. w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1;
3. w przypadku nieusunięcia wad Przedmiotu umowy lub niezapewnienia sprzętu zastępczego  
   w terminie określonym w Umowie – w wysokości 0,1% zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek zwłoki.
   * + 1. Należności wskazane w ust. 2 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich zdarzeń, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 100% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1.
       2. W przypadku gdyby kary umowne określone w ust. 1 nie pokryły całej szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego   
          na zasadach ogólnych.
       3. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty należności wynikającej z faktury, o którym mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia   
          po upływie terminu zapłaty

**§ 10**

**Zapisy dotyczące VAT**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada następujący rachunek bankowy ujawniony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT …………………………………… i zobowiązuje się do umieszczania tego numeru rachunku bankowego na wszystkich fakturach VAT wystawianych w związku  
   z realizacją Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest Naczelnik ………………….(numer) Urzędu Skarbowego w …………………………. I do tego organu wpłaca podatki związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany lub wykreślenia rachunku, o którym mowa w ust. 1, poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni od zaistnienia tej zmiany, w formie pisemnej oraz e-mailowej następujący adres e-mail: [sekretariat@bielice.com.pl](mailto:sekretariat@bielice.com.pl), wskazując nowy ujawniony rachunek bankowy w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku VAT.
4. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku braku posiadania jakiegokolwiek rachunku bankowego ujawnionego w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku VAT, poinformować  
   o przyczynach takiej sytuacji niezwłocznie Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni od zaistnienia braku, jego rachunku bankowego w wykazie podatników w formie pisemnej oraz e-mailowej na następujący adres e-mail: [sekretariat@bielice.com.pl](mailto:sekretariat@bielice.com.pl) wskazując termin kiedy jego rachunek zostanie ujawniony w wykazie podatników.
5. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3 lub 4, lub wykonania któregokolwiek z tych obowiązków po terminie określonym w ust. 3 lub 4 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT z oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa  
   w ust. 5, również gdy na ostatni możliwy dzień zapłaty dla niego za fakturę VAT (zgodnie z umownym terminem zapłaty) wystawioną w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca nie będzie posiadał jakiegokolwiek ujawnionego w wykazie podatników swojego rachunku bankowego.
7. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 4 lub ust. 5, nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia umownego kar umownych, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, z wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i do wypłaty wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone kary umowne, na co Sprzedający wyraża zgodę.
9. W razie sprzeczności między rachunkiem bankowym wskazanym przez Wykonawcę w ust.1 lub na fakturze VAT, a danymi ujawnionymi w wykazie podatników VAT Zamawiający uprawniony jest do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wykazie podatników.
10. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wykazać poprzez przesłanie stosownych dokumentów (w tym m. in. deklaracji VAT, plików JPK, dowodu złożenia deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży VAT, potwierdzenia zapłaty podatku VAT), że dokonał zapłaty za podatek VAT związany z fakturami VAT wystawionymi w związku z realizacją Umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

**§11**

**Zmiany umowy**

* + 1. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
    2. Zamawiający między innymi przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej Umowy:

1. zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 3 – w przypadku zaistnienia działania siły wyższej lub niemających charakteru siły wyżej okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
2. zmiana Sprzętu na równoważny – w przypadku gdy nastąpi wycofanie modelu wskazanego w Ofercie z produkcji przez producenta i stanie się on niedostępny na rynku;
3. zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1:
   1. w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT lub akcyzowego; wynagrodzenie ulegnie w takim przypadku zmianie odpowiednio do zmiany stawek,
   2. w przypadku gdy nastąpi zmiana Sprzętu na równoważny, a sprzęt równoważny będzie miał niższą cenę; wynagrodzenie ulegnie w takim przypadku obniżeniu odpowiednio do zmiany wysokości ceny z uwzględnieniem udziału różnicy w cenie w całości wynagrodzenia.
4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem,  
   że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

**§ 12**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy strony rozstrzygają na drodze polubownej,  
   a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrywaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie doręczoną. Zamiana danych adresowych strony nie wymaga zmiany umowy, ale warunkiem jej skuteczności jest pisemne zawiadomienie drugiej strony o zmianie tych danych. W przypadku zaniechania zawiadomienia  
   o zmianie adresu korespondencja kierowana na dotychczas znany adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

**ZAMAWIAJACY WYKONAWCA**

……………………………………………… ………………………………………………