Bielice, 23 maja 2022 r.

**Wyjaśnienie i zmiany treści**

**Instrukcji Dla Wykonawców**

**Dotyczy:**

**zapytania na zakup i dostawę ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu do Ośrodka Zdrowia w Bielicach.**

1. **Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Wykonawców.**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści aparat zaawansowany technologicznie o zakresie częstotliwości pracy 2-16 MHz?

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści aparat USG z panelem dotykowym oraz z panelem sterowania z regulacją wysokości?

**Odpowiedź:**

Punkt I ppkt. 7**.** Instrukcji dla Wykonawców – określenie przedmiotu zamówienia „dotykowy panel sterowania (min. 10 cali) z możliwością sterowania oraz regulacją wysokości”

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowaną baterią, która pozwoli na pracę urządzenia bez zasilania w czasie 45 minut?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Iwona Jolanta Kochel**

**(-)**

**Wójt Gminy Bielice**