INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko, gmina Bielice**

Informacja o zamawiającym

Gmina Bielice

reprezentowana przez

Iwonę Kochel – Wójta Gminy

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

NIP 853-145-73-86

Tel. (091) 564 42 35, fax (091) 564 41 73

e-mail sekretariat@bielice.com.pl , zamowienia@bielice.com.pl

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są Agnieszka Szczerbińska tel. 91 56 44 235 w. 19., zamowienia@bielice.com.pl, Paula Ziemiańska tel. 91 56 44 235 wew. 12 oswiata@bielice.com.pl

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko, gmina Bielice.

**- Linie:** Klimatyzację należy zamontować w sali głównej świetlicy - sala 1 (parter) oraz w sali 2 (piętro), o łącznej powierzchni użytkowej 151 m2 (parter 120m2, piętro 31m2). Minimalna moc grzania 23,5 kW. Klasa energetyczna minimum A+. Gwarancja na urządzenie minimum 5 lat, gwarancja na usługę montażu minimum 2 lata. Charakterystyka obiektu: świetlica wiejska znajduje się na działce nr 2/29, obręb geodezyjny Linie, stanowiąc budynek wolnostojący z jednym piętrem. Dach dwuspadowy.

**- Swochowo**: Klimatyzację należy zamontować w sali głównej świetlicy - sala 1 (parter) o powierzchni użytkowej 120m2. Minimalna moc chłodzenia 14kW. Klasa energetyczna minimum A+. Gwarancja na urządzenie minimum 5 lat, gwarancja na usługę montażu minimum 2 lata Charakterystyka obiektu: świetlica wiejska znajduje się na działce nr 115/1, obręb geodezyjny Swochowo, stanowiąc budynek wolnostojący, parterowy, z dachem dwuspadowym.

 **- Chabówko**: Klimatyzację należy zamontować w sali głównej świetlicy - sala 1 (parter) o powierzchni użytkowej 72m2. Minimalna moc 15 Kw – grzanie. Klasa energetyczna minimum A+. Gwarancja na urządzenie minimum 5 lat, gwarancja na usługę montażu minimum 2 lata Charakterystyka obiektu: świetlica wiejska znajduje się na działce nr 28/3 , obręb geodezyjny Chabówko, stanowiąc budynek wolnostojący, parterowy, z dachem dwuspadowym.

Urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

**Dodatkowe wymagania:**

1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane.

Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko.

Dopuszcza się składanie ofert na wybraną część.

II. Termin wykonania zamówienia:

do 12.12.2022 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę i montaż klimatyzacji.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i załączonych dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty:

1. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 2
2. Dokumenty na potwierdzenie wykonania lub wykonywania usług (np. referencje)
3. Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

V. Opis przygotowania ofert – ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Oferty można składać w formie pisemnej lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert : Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, lub mailem na adres zamowienia@bielice.com.pl do dnia **03.11.2022**  **r. do godz. 10.00**

Miejsce otwarcia ofert Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice dnia **03.11.2022 r. godz. 10.15**

VII. Opis sposobu obliczenia ceny : cenę należy podać w złotych na formularzu „oferta” (załącznik nr 1) w kwocie brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi zawierać wszystkie elementy jakie składają się na koszt dostawy.

VIII. Opis kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

* 1. Cena wykonania zamówienia – 100%

IX. Informacje jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – nie dotyczy

X. Jeśli środki, które zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane w całości lub w części może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od dnia w którym powziął wiadomość o nie przyznaniu środków. Zamawiający może również zmniejszyć zakres umowy.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie**.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – klauzula RODO

Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

Załącznik nr 1

**- OFERTA –**

**Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko, gmina Bielice**

1. Nazwa i adres wykonawcy :

1. NIP : ……………………………………………………………
2. REGON : ……………………………………………………..
3. E-mail : ……………………………………………………….
4. Telefon ……………………………………………………….
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

**Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, gmina Bielice**

Kwotę netto ……………………...…….zł

Podatek VAT …………………..………..zł

CENA BRUTTO ………………………….zł

Brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

**Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Swochowo, gmina Bielice**

Kwotę netto …………………………… zł

Podatek VAT ………………………….. zł

CENA BRUTTO ………………………………… zł

Brutto słownie ………………………………….. zł

**Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Chabówko, gmina Bielice**

Kwotę netto …………………………… zł

Podatek VAT ………………………….. zł

CENA BRUTTO ………………………………… zł

Brutto słownie ………………………………….. zł

**\*Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub na wszystkie. W przypadku złożenia oferty na wybraną część – niepotrzebne skreślić.**

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że posiadam wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowana cena brutto obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętych zapytaniem. Przy ustaleniu ceny uwzględniono wszystkie koszty mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w wymaganym terminie oraz akceptujemy proponowany termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w zapytaniu.

Data, podpis

………………………………….

Załącznik nr 2

Nazwa i adres wykonawcy

………………………………………..

**Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie do trzech lat przed upływem terminu składania ofert**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wykonanych dostaw | Wartość wykonanych dostaw | Data wykonania | Miejsce wykonania |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające , że prace zawarte w wykazie były wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje potwierdzone przez zamawiającego.**

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bielice
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bielice jest Pan Zbigniew Miszczak, kontakt: inspektor@cbi24.pl, tel. 576 400 511
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
15. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

Załącznik Nr 4

Wzór

oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data, podpis …………………………